**Перечень проверок Администрации Свирьстройского городского поселения**

**проведенных надзорными органами в 2012 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование надзорной организации | Номер и дата  о проведении проверки | Перечень выявленных нарушений | Примечание |
| 1. | ОНД Лодейнопольского района УНД главного управления МЧС России по Ленинградской области | №61 от 26.03.2012 | Нарушений не выявлено |  |
| 2. | ОНД Лодейнопольского района УНД главного управления МЧС России по Ленинградской области | №8 от 25.07.2012г | Местная система оповещения Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области не имеет технического и программного сопряжения с локальной системой оповещения объектов (гидротехнического сооружения-Нижне-Свирской ГЭС ГЭС(ГЭС-9) Каскада Ладожских гидроэлектростанций им. С.А.Казарова филиал 2Невский»ОАО «ТГК-1» по адресу6 Ленинградская область, Лодейнополький район, г.п. Свирьстрой), расположенного на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области(п.4 «положения о системах оповещения населения», утвержденного совместным Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 года №422/90/376). | Протокол об административном правонарушении  Наложен меры взыскания  Штраф на Свинцова А.С.-10000рублей. |
|  |  |  |  |  |

Глава Администрации А.С.СВИНЦОВ