АДМИНИСТРАЦИЯ

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2013 г.    № 150

О проведении  проверок готовности

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Свирьстройского  городского  поселения

к отопительному периоду 2013-2014  г.г.

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  6  Федерального  закона  от  27.07.2010  № 190-ФЗ,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Свирьстройского городского поселения  к отопительному периоду  2013-2014 годов,  Администрация  Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Свирьстройского  городского  поселения  к  отопительному периоду  2013-2014  г.г. (Приложение № 1).

2. Утвердить программу проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Свирьстройского  городского  поселения  к отопительному периоду  2013-2014 г.г. (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить  на официальном сайте Свирьстройского городского поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                     А.С.Свинцов

Приложение  №1

к постановлению  Администрации

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального   района

Ленинградской области

от  11.10.2013 года  № 150

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

Председатель  комиссии:

Свинцов А.С. -  глава Администрации  Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Секретарь комиссии:

Васильева Т.П. – специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения.

Члены  комиссии:

Свечников О.Г. - начальник Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию).

Кочкарев А.А. – специалист по земле и управлению муниципальным имуществом.

Стукалова В.А. – депутат Свирьстройского городского поселения.

Степанова Н.А. – мастер ООО «Вода Сервис» (по согласованию).

Приложение  № 2

к постановлению  Администрации

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального   района

Ленинградской области

от    11.10.2013 года  № 150

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2013-2014 г.г.

1.  Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих и теплосетевых организаций Свирьстройского городского поселения, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Объекты, подлежащие проверке и сроки проведения проверок:

| № пп | Наименование организации | Объекты | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «ТГК №1» | Электрокотельная | с 06.10.2013 г. по 21.10.2013 г. |
| 2. | ООО «Лодейнопольская теплосеть» | Тепловые сети | с 09.10.2013 г. по 23.10.2013 г. |
|  | Итого: 2 |  |  |

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в целях оценки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.:

1. Краткая характеристика организации:

- наименование организации;

- юридический адрес;

2. Данные о руководителе организации:

3. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

4. Наличие утвержденной схемы теплоснабжения.

5. Наличие приказа о функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.

6. Наличие приборов коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

7.  Для обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

наличие акта проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

наличие плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

наличие графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

8. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

9. Наличие справки о невыполненных в установленные сроки ранее выданных предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период.

10. Наличие справки о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии или об их отсутствии.

5. Результаты проверки готовности оформляются актом проверки готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду:

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 гг.

__________________________               "__" _________________ 2013 г.

(место составления акта)                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

____________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________

____________________________________________________________________________________________ (полное наименование теплоснабжающих и теплосетевых организаций , в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ___________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к  отопительному периоду: ________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. <*>

Председатель комиссии:    ________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           ____________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного                                           представителя теплоснабжающих и теплосетевых организаций)

в  отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

6.  В  случае  положительного  вывода  комиссии  по итогам проверки готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному  периоду  оформляется  паспорт  готовности  к отопительному периоду данной организации:

ПАСПОРТ

готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации, в отношении которого

проводилась проверка  готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности теплоснабжающих и теплосетевых

организаций  к отопительному периоду)