АДМИНИСТРАЦИЯ

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.10.2022 г.   №  157

Об утверждении Плана действий по

ликвидации последствий аварийных ситуаций

на системах теплоснабжения,

с учетом взаимодействия теплоснабжающих,

электроснабжающих, водоснабжающих организаций

и жилищно-коммунальных предприятий

на территории Свирьстройского

городского поселения.

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 12.03.2013 г. N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Свирьстройского городского поселения постановляет:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия теплоснабжающих, электроснабжающих, водоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных предприятий на территории Свирьстройского городского поселения согласно приложению.

- Постановление №141 от 29.09.2020 года «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории Свирьстройского городского поселения» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации 				          А.А.Костин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от   25.10.2022 г. №  157

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в  системе теплоснабжения Свирьстройского городского поселения

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий.

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

а) Климат на территории Свирьстройского городского поселения характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом.

Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца в году, составляет 17,0-18,0°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -20 - -21°С.

Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 180 до 190 дней. Годовое количество осадков - 300-400 мм. Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающее направление – южное, юго-западное.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловые сети, обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 С в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Свирьстройского городского поселения.

В состав поселения входит один населенный пункт г.п. Свирьстрой с численностью населения 843 человека. Расстояние до районного центра г. Лодейное Поле – 15 км.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальное образование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов | Потребляемое топливо | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свирьстройское городское поселение | 45 | 2 | электроэнергия | 3233 м |

Источники топлива

Источником тепловой энергии является электрокотельная. Поставку электроэнергии осуществляет НС ГЭС, расположенная на территории поселения.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка эл. котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка эл. котельной | Прекращение подачи воды | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка эл. котельной | Выход из строя оборудования | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Местный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления ряда потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

- перебои в подаче электроэнергии по причине аварии в электрических сетях;

- перебои в подаче воды по причине аварии на водозаборе;

- износ тепловых сетей;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации поселения, на объектовом уровне – руководители организаций, осуществляющие эксплуатацию объектов ЖКХ и тепловых сетей.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы безопасности теплоснабжения являются:

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство одним диспетчером, 1-2 операторами эл.котельной, одним аварийным расчетом. Состав рабочих смен приведен в таблице:

| Муниципальное образование | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов эл. котельной | Состав аварийных расчетов | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Свирьстройское городское поселение | 4 | 1-2 | 6 | 4 | Ч+30 |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов создается группировка сил и средств в количестве 8-10 человек и 4-х единиц специальной техники.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

-резервы финансовых и материальных ресурсов поселения;

-резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на электрокотельной, тепловых сетях, сетях водоснабжения и энергообеспечения осуществляется руководством электрокотельной, организацией, эксплуатирующей ТС, сети водоснабжения и энергоснабжения, а также управляющей организацией жилого фонда.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся электрокотельная и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководители работ информируют Администрацию поселения.

О сложившейся обстановке население информируется специалистами Администрации через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководители работ докладывают главе Администрации поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также главе Администрации района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы по согласованию координирует районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Приложение 2

к постановлению  главы Администрации

Свирьстройского городского поселения

от   17.10.2022 г. №  157

Порядок

действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Свирьстройского городского поселения _____________ А.А.Костин

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника Северо-Восточно теплового района АО «ЛОТЭК» ___________В.А.Кушвид СОГЛАСОВАНО: ГУП «Леноблводоконал» Начальник производственного управления по Лодейнопольскому и Подпорожскому районам _______________________ Ш.Г. Ганиев СОГЛАСОВАНО: Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» (НлЭС) Директор __________________А.В. Мальков СОГЛАСОВАНО: ООО «Жилищное хозяйство» Генеральный директор _________________ А.В.Музыка

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня ущерба для населения, объектов экономики и социальной сферы, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийных ситуаций.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение

| Наименование водоснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование субабонента | Адрес субабанента, телефон руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Леноблводоканал» | ур. Мирошкиничи т. 2-40-28 2-53-10 | ООО «Жилищное хозяйство» | г. Лод. Поле, пр. Урицкого, дом 3, пом. 15 тел.: 05, 2-50-44 (89627200354) | нет |  |

| Наименование водоснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование субабонента | Адрес субабанента, телефон руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Леноблводоканал» | ур. Мирошкиничи т. 2-40-28 2-53-10 | ООО «Жилищное хозяйство» | г. Лод. Поле, пр. Урицкого, дом 3, пом. 15 тел.: 05, 2-50-44 (89627200354) | нет |  |

б) теплоснабжение

| Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование субабонента | Адрес субабанента, телефон руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» | г. Лодейное Поле ул. Титова, 27а 2-53-01; 2-15-74 | ООО «Жилищное хозяйство» | г. Лод. Поле, пр. Урицкого, дом 3, пом. 15 тел.: 05, 2-50-44 (89627200354) | нет |  |

в) электроснабжение

| Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» (НлЭС) | г. Новая Ладога, ул. Садовая 25 тел:813-633-04-91, факс: 813-633-19-80 E-mail: secr.nls@lenenergo.ru | ООО «Жилищное хозяйство», | г. Лод. Поле, пр. Урицкого, дом 3, пом. 15 тел.: 05, 2-50-44 (89627200354) |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № | Наименование технологического нарушения ( перерыв в подаче питьевой воды по СНиП 2.04.02 ) | Время на устранение час. мин. |
| --- | --- | --- |
|  | Любое технологическое нарушение | Не более 24 часов |

б) на объектах теплоснабжения

| № | Наименование технологического нарушения ( по п.4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 ) | Время на устранение час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
|  |  |  | 10 | 5,6 | 4,2 | 3,8 |

в) на объектах электроснабжения

| № | Наименование технологического нарушения ( перерыв в подаче электроэнергии более 1 суток ) | Время на устранение час. мин. |
| --- | --- | --- |
|  | Инцидент: для электроприёмников 2 категории для электроприёмников 3 категории | 2 ч 24 ч |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| Наименование организации, ответственной за ликвидацию аварии | Наименование привлекаемых организаций | Адрес и телефоны руководителя и диспетчера | Время готовности сил и средств час.мин | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника, ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГУП «Леноблводоканал» | Аварийно- восстановительные бригады | ур. Мирошкиничи, т. 2-40-28 2-53-10 | 2 ч | 15 | 3 |  |
| филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» (НЛЭС) Лодейнопольский район | Аварийно-восстановительные бригады | г. Лодейное Поле, ул. Энергетиков, 10 т. 2-34-10 2-26-78 | 2 ч | 12 | 4 |  |
| Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» | Группы аварийно-технических работ | г. Лодейное Поле, ул. Титова, 27а 2-53-01 2-15-74 | 2 ч | 12 | 2 |  |

- Перечень территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти,

органов управления субьекта Российской Федерации и органов местного самоуправления,                                              привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № | Наименование органа управления, государственного учреждения, привлекаемых к ликвидации аварии | Адрес органа управления, телефон руководителя и диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |

5. Порядок действий Администрации, организаций и служб при возникновении аварийных ситуаций на объектах ЖКХ

| № | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Технологические нарушения (аварийная ситуация), устраняемые АДС и персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварии на объекте ЖКХ | Диспетчер организации ЖКХ | Руководитель организации ЖКХ Специалисты Администрации Поставщики комм. услуг | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-54-30 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Аварийно-спасательные формирования | Руководитель организации ЖКХ |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварии и вводе объекта в рабочий режим | Диспетчер организации ЖКХ | Руководитель организации ЖКХ, глава Администрации | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-54-30 |
| 5.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварии на объекте ЖКХ | Диспетчер организации ЖКХ по распоряжению руководителя ЖКХ | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-54-30 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Руководитель организации ЖКХ | Члены оперативного штаба | Диспетчер пред. ЖКХ ведет учет прибытия оповещенных |
| 3 | Уточнение плана локализации и ликвидации аварии, плана привлечения дополнительных сил и средств | Оперативный штаб | Руководство привлеченных предприятий |  |
| 4 | Организация круглосуточного дежурства членов оперативного штаба | Руководитель предприятия ЖКХ | Оперативный штаб |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварии | Руководитель оперативного штаба | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  |
| 6 | Оповещение населения | Руководитель оперативного штаба | Средства массовой информации, средства оповещения МЧС |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварии | Командиры аварийно-спас. формирований | Руководитель опер. штаба |  |
| 8 | Ликвидация аварии и ввод объекта в рабочий режим | Руководитель опер. штаба | Руководитель предприятия |  |
| 9 | Доклад о ликвидации аварии и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель опер. штаба | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  |
| 5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения | ЕДДС Лен.области | ОД ГО и ЧС , средства массовой информации |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения аварийной ситуации | ОД ГО и ЧС | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности формирований ЖКХ , дополнительных сил и средств | Аварийно-спасательные формирования ЖКХ | Руководитель организации (предприятия ) |  |
| 4 | Доклад о готовности формирований и дополнительных сил и средств к работе по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Командиры формир., руководители предпр. | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2 -54-30 |